****

**Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам**

1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество, (не менее) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      [Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий"](https://docs.cntd.ru/document/902353334) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными [приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н](https://docs.cntd.ru/document/420231406) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), [от 7 июля 2020 г. N 686н](https://docs.cntd.ru/document/565482964#64U0IK) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225). |
| 1. | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
|  | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования |  |  |
| 2. | 122540 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
|  | 122560 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные |  |  |
|  | 139350 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные |  |  |
|  | 139360 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные |  |  |
|  | 185830 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные |  |  |
|  | 185850 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные |  |  |
|  | 205280 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные |  |  |
|  | 205290 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные |  |  |
|  | 298450 | Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные |  |  |
|  | 320790 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные |  |  |
|  | 321530 | Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные |  |  |
| 3. | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" | 1 шт. |
| 4. | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
|  | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования |  |  |
| 5. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не | 4 шт. |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | менее 5 м х 10 см |  |
| 6. | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не | 4 шт. |
|  | 150140 | Бинт марлевый тканый, стерильный | менее 7 м х 14 см |  |
| 7. | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10 | 2 уп. |
| 8. | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный | 1 шт. |
|  | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | размером не менее 2 х 500 см |  |
|  | 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый |  |  |
|  | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый |  |  |
| 9. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт. |
| 10. | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |
| 11. | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см | 2 шт. |
| 12. | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
|  | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования |  |  |
|  | 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки |  |  |
|  | 151740 | Ножницы диссекционные |  |  |

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование | Требуемое количество, (не менее) |
| 1. | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам | 1 шт. |
| 2. | Футляр | 1 шт. |
|  | Сумка |  |

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 [пункта 1 настоящих требований](https://docs.cntd.ru/document/573852301#6580IP);

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 [пункта 1 настоящих требований](https://docs.cntd.ru/document/573852301#6580IP);

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 [пункта 2 настоящих требований](https://docs.cntd.ru/document/573852301#65A0IQ).

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий"](https://docs.cntd.ru/document/456008980) (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), [постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий"](https://docs.cntd.ru/document/902390883#7D20K3) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст.14; 2020, N 49, ст.7897).

5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.

7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.